SzentMÁRTONKÁTA KÖZSÉG VÍZIKÖZMŰVÉNEK

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE

Ellátásért felelős megnevezése:

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata

2254 Szentmártonkáta

Rákóczi út 52/c

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok,

Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2016. szeptember 9..

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A gördülő fejlesztési terv készítésekor az üzemeltetés során felmerült értéknövelő felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állítottuk össze a fontossági sorrend figyelembevételével.

FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV

- ÜTEM

2016. évben tervezett felújítások és pótlások

Rövidtávú felújítási és pótlási terv:

Felszín alatti vízkivétel

Vízmű-telep és vízkezelő létesítmények

Vízelosztás

| Vkr. Azonosító | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [eFt] |  | Kezdés | Befejezés |
| SZMK-IV | Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret. | - | 75 | Éves bérleti díj | 2017 | 2017 |
| Összesen: | 75 |  |  |  |

2017. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:				75.000,-Ft

- ÜTEM

2018.-2021 évben tervezett felújítások és pótlások

Középtávú felújítási és pótlási terv:

Felszín alatti vízkivétel

Vízmű-telep és vízkezelő létesítmények

Vízelosztás

| Vkr. Azonosító | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [eFt] |  | Kezdés | Befejezés |
| SZMK-IV | Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret. | - | 525 | Éves bérleti díj | 2017 | 2019 |
| SZMK-IV | Védterületek kerítésének felújtása | - | 6 00 | Éves bérleti díj | 2018 | 2019 |
| Összesen: | 1125 |  |  |  |

2018.-2021 évben tervezett felújítások és pótlások összesen:			1.125.000,-Ft

- ÜTEM

2022.-2031 évben tervezett felújítások és pótlások

Hosszú távú felújítási és pótlási terv:

Felszín alatti vízkivétel

Vízmű-telep és vízkezelő létesítmények

Vízelosztás

| Vkr. Azonosító | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [eFt] |  | Kezdés | Befejezés |
| SZMK-IV | Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret. | - | 1 500 | Éves bérleti díj | 2020 | 2029 |
| SZMK-IV | Védterületek kerítésének felújtása | - | 1 400 | Éves bérleti díj | 2022 | 2025 |
| SZMK-IV | 72db NA 100 tolózár felújítása | - | 5 760 | Éves bérleti díj | 2024 | 2026 |
| SZMK-IV | kiszolgáló épület felújítása | - | 4 250 | Éves bérleti díj | 2028 | 2030 |
| SZMK-IV | irányítás technika és kútvédelem |  | 1 900 | Éves bérleti díj | 2023 | 2024 |
| SZMK-IV | irányítás technika és kútvédelem | - | 880 | Éves bérleti díj | 2031 | 2031 |
| Összesen: | 15 690 |  |  |  |

2022.-2031 évben tervezett felújítások és pótlások összesen:	15.690.000.-Ft

BERUHÁZÁSI TERV

- ÜTEM

Rövidtávú beruházási terv:

2017. évben tervezett beruházások:

Felszín alatti vízkivétel

Vízmű-telep és vízkezelő létesítmények

Vízelosztás

| Vkr. Azonosító | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [eFt] |  | Kezdés | Befejezés |
| SZMK-IV | Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret. | - | 75 | Éves bérleti díj | 2017 | 2017 |
| Összesen: | 75 |  |  |  |

2016. évben tervezett beruházások összesen:	75.000.-Ft

- ÜTEM

Középtávú beruházási terv:

2018-2021. évben tervezett beruházások:

Felszín alatti vízkivétel

Vízmű-telep és vízkezelő létesítmények

Vízelosztás

| Vkr. Azonosító | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [eFt] |  | Kezdés | Befejezés |
| SZMK-IV | Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret. | - | 75 | Éves bérleti díj | 2018 | 2018 |
| SZMK-IV | Márton út körvezetékesítése 60 m | szükséges | 4 200 | Éves bérleti díj | 2020 | 2022 |
| SZMK-IV | Óvoda út körvezetékesítése 30 m | szükséges | 2 160 | Éves bérleti díj | 2020 | 2022 |
| SZMK-IV | Bajcsy-Zsilinszky út körvezetékesítése 60 m | szükséges | 8 640 | Éves bérleti díj | 2020 | 2022 |
| SZMK-IV | Hálózat cseréje 250m vas vezeték 200-as | szükséges | 4 000 | Éves bérleti díj | 2023 | 2025 |
| Összesen: | 19 075 |  |  |  |

2018.-2025. évben tervezett beruházások összesen:	19.075.000,-Ft

- ÜTEM

Hosszú távú beruházási terv:

2023.-2032. évben tervezett beruházások:

Felszín alatti vízkivétel

Vízmű-telep és vízkezelő létesítmények

Vízelosztás

| Vkr. Azonosító | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [eFt] |  | Kezdés | Befejezés |
| SZMK-IV | Hálózat cseréje 250m vas vezeték 200-as | szükséges | 4 000 | Éves bérleti díj | 2023 | 2025 |
| SZMK-IV | II-III.sz. kútban szivattyú csere | - | 2 000 | Éves bérleti díj | 2023 | 2025 |
| SZMK-IV | Új kút gépészete, kútfej | szükséges | 5 430 | Éves bérleti díj | 2023 | 2025 |
| Összesen: | 11 430 |  |  |  |

2023.-2032. évben tervezett beruházások összesen:				11.430.000,-Ft

Tervezett felújítási, pótlási költségek 2017.-2032.:				16.890.000,-Ft

Tervezett beruházási költségek 2017.-2032.:					30.580.000,-Ft

Tervezett felújítási, pótlási és beruházási költségek 2016.-2030.:		47.470.000-Ft

Tervezett bérleti díj:								47.470.000,-Ft