## SZMK-IV felújítás
Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | Ivóvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 11-28653-1-001-00-15
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid/közép/hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Feladat szükségességének indoklása | Feladat műszaki leírása | Változás az előző GFT-hez viszonyítva
1. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | FKI-KHO: 5161-1/2016. (35100/4942-1/2016.ált.) | Szentmártonkáta Nagyözség Önkormányzata | 2000 | használati díj | 2024. január | 2024. december | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1
2. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Szentmártonkáta Nagyözség Önkormányzata | 8000 | használati díj | 2025 | 2028 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
3. | Kútfelújítás | nem | Szentmártonkáta Nagyözség Önkormányzata | 20000 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | A termelő kutak kapacitása folyamatosan csökken, műszeres felülvizsgálat szükséges, melynek eredményei alapján a szükséges felújítások elvégzendők a biztonságos vízellátás érdekében. | Az eredeti kapacitásához képest a legrosszabbul teljesítő kútak felújítása. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
4. | Vezérlés felújítás | nem | Szentmártonkáta Nagyözség Önkormányzata | 1300 | használati díj | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | A folyamatos hasznalat során elhasználódnak a vezérlő elemek, érzékelők, elektromos eszközök. | Át kell vizsgálni a vezérlés különböző elemeit,a kapcsolószekrényeket, a vezetékeléseket, a beépített kapcsolókat, biztosítókat, sorkapcsokat, időzítőket, EPH-kat. Az elhasználódott elemeket kik kell cserélni, ki kell váltani. Új érzékelőket és a hozzájuk szükséges vezérléseket ki kell építeni. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
5. | Energia ellátás felújítása | nem | Szentmártonkáta Nagyözség Önkormányzata | 2600 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | Egyre többet találkozunk saját bekötővezetékek problémájával. Kábelhiba, szigetelési ellenállás probléma. | Ellenőrizni kell a vezetékek szigetelési ellenállását, kábelsérüléseket be kell határolni, szükség esetén javítás esetlegesen kábelcserét kell végrehajtani. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
6. | Épület felújítás | nem | Szentmártonkáta Nagyözség Önkormányzata | 6500 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | Az évek során az épületek külső és belső állaga, nyílászárói elhasználódtak, korszerűtlenné váltak. Padlóburkolatok elhasználódtak, szociális blokkok amortizálódtak. Energiahatékonyságuk nem követi a modern elvárásokat. Az alumínium elektromos vezetékek és kötéseik, valamint világítási rendszerek korszerűtlenek. Hűtő és fűtő rendszereik amortizálódtak, energia hatékonyságuk nem a legjobb, felújításra modernizálásra szorul. | Felül kell vizsgálni a külső-belső falak állapotát. Amennyiben energiahatékonyság növelését is el akarjuk érni, úgy korszerű hőszigetelést alkalmazva kell a javítási munkákat elvégezni. Ahol a nyílászárók indokolják, ott cseréjüket el kell végezni. Elhasználódott, hiányos burkolatokat el kell távolítani, új burkolatokat kell elhelyezni. Az idejemúlt villamos szerléseket, szerelvényeket le kell cserélni. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
7. | Műtárgy felújítása | nem | Szentmártonkáta Nagyözség Önkormányzata | 2000 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | Kútaknák az idő folyamán elhasználódtak, vízszigetelési problémák léptek fel a felső födém szerkezetben ( fagykár ) és a falak szigetelésében. Nyílászárók a beépítés helyein átengedik a csapadékot. | A födém szerkeztet rábetonozással, vag y cserével fel kell újítani. A bebúvókat és szellőzőket felül kell vizsgáléni és ahol szükséges cserélni kell. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
8. | Védőterület felújítás | nem | Szentmártonkáta Nagyözség Önkormányzata | 2600 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | Az idő folyamán a védőkerítések elkorrodáltak, tartó oszlopok eltörtek, kapu anyagait megette az idő. | Az elhasználódott kerítést le kell bontani, sérült esetleg hiányzó oszlopokat cserélni, pótolni szükséges. A bejárati kapukon a lemezeket ki kell cserélni, a kapukat be kell állítani. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
9. | Víztorony felújítás | nem | Szentmártonkáta Nagyözség Önkormányzata | 15000 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | A víztornyok külső belső karbantartására az előző szolgáltatók kevés energiát fordítottak. Sajnos a külső, belső és víztéri amortizálódás előrehaladott állapotú.Feszítő kötelek megnyúltak, korrodáltak.Toronyfűtés nincs, a tolózá és a fenékürítő nem működik. | El kell végezni a festéseket. Át kell vizsgálni a hőszigetelést és külső héj borítást, szükség esetén ki kell javítani, cserélni az elhasználódott elemeket.Ki kell építeni a toronyfűtést, a tolózárat és a fenékürítőt cserélni kell. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
10. | Vízgépészeti felújítás | nem | Szentmártonkáta Nagyözség Önkormányzata | 1300 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | Az elkorrodált szerelvények, csövek, egészségtelen azbesztcement (AC) csövek léteznek a rendszerben, melyek szaporodó meghibásodása növeli a vízveszteséget és akár az ivóvízminőség romlásához is vezet. | Csövek, szerelvények cseréje. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
11. | Szivattyú felújítás/pótlás | nem | Szentmártonkáta Nagyözség Önkormányzata | 6000 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | A hálózati szivattyúk elhasználódnak, az üzembiztonság érdekében felújításuk, pótlásuk szükségszerű. | Hálózati szivattyúk felújítása, pótlása | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
12. | Irányítás technika és kútvédelem felújítás | nem | Szentmártonkáta Nagyözség Önkormányzata | 2600 | használati díj | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | Az irányítástechnika elavul, felújítás szükséges. | Irányítás technika és kútvédelem felújítás | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
13. | Kúftej gépészeti felújítások | nem | Szentmártonkáta Nagyözség Önkormányzata | 1000 | használati díj | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | A kútfej gépészetek felújítása a műszaki avulás miatt az üzembiztonság érdekében szükséges. | Kúftej gépészeti felújítások | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
14. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Szentmártonkáta Nagyözség Önkormányzata | 20000 | használati díj | 2029 | 2038 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
15. | Hálózat rekonstrukció, csomópontok kiváltása | nem | Szentmártonkáta Nagyözség Önkormányzata | 90000 | részben forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | Az acél csővezetékek korrodáltak, az üzembiztonság, hálózati veszteség csökkentése érdekében KPE csőre történő cseréjük szükséges. | Hálózat rekonstrukció, csomópontok kiváltása | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
16. | Tűzcsapok cseréje okos tűzcsapokra | nem | Szentmártonkáta Nagyözség Önkormányzata | 150000 | részben forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | A tűzcsapok műszaki állapotuk miatt cserére szorulnak. | Tűzcsapok cseréje okos tűzcsapokra | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt] | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem | 2000 | 3000
II. ütem | 68900 | 12000
III. ütem | 260000 | 30000
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
Használati díj: eFt
| Szentmártonkáta: | 3000